XXXX 智能化项目

成

品

保

护

方

案

天津市 XXXXXXXXXXXXX

目录

一、成品保护的意义       3

二、成品保护的困难       3

三、成品保护组织机构       3

四、成品保护责任制       4

五、成品保护制度       5

六、成品保护奖惩制度       5

七、成品保护措施       6

1 、成品保护的主要内容       6

2 、对进场材料及设备的管理       6

3 、对施工过程中成品、半成品的管理       7

（ 1 ）弱电配管阶段的成品与半成品保护措施       8

（ 2 ）弱电线缆敷设阶段的成品与半成品保护措施       8

（ 3 ）弱电设备安装阶段的成品与半成品保护措施       9

4 、对已施工完成品的管理       9

八、专项成品保护措施       10

一、 成品保护的意义

成品保护将对整个工程的质量产生极其重要的影响，只有重视并妥善地进行好成品保护工作，才能保证工程优质、快速的进行施工，避免为工程带来许多不必要的返工和浪费。同时，成品保护必须贯穿于施工全过程，从原材料、半成品、直至成品各个环节都必须进行切实有效地保护。

二、 成品保护的困难

成品保护量大面广。成品保护费用较大，必须遵循成品保护预控管理原则，降低费用。

组织难度大，需建立详细的成品保护合同和责任分配制度。   施工队伍多，工序交叉多，成品保护交接复杂。

桥架、管线敷设和精装修阶段，同一作业面存在多专业同时施工，不利于成品保护的现场管理和责任查找。

施工人员多，不利于成品保护。

项目作业面空间狭小，不满足场地加工需求。故而半成品设备至安装作业面的运输过程，对成品保护是一重大考验。

三、 成品保护组织机构

1 、 项目部成立成品保护管理小组，组织机构如下：

组长： 王旭

组员： 侯建功、李振、王琴、 于景磊、赵书元

领导小组确保成品、半成品保护得以顺利进行的关键 部 位确保成品、半成品保护工作的落实，建立成品保护工作的组织机构。

（ 1 ）项目经理为成品保护领导小组的总负责人。

（ 2 ）以现场执行经理牵头组织并对成品保护工作负全面责任。   （ 3 ）各施工班组负责自身施工范围内的作业面上的成品保护。

2 、成品保护小组职责

（ 1 ）成品保护小组在业主、监理及总包单位监督下，负责建立成品、半成品保护相关奖惩制度。

（ 2 ）划分成品保护的责任范围，并落实到岗、落实到人；制定成品保护的重点荣内和成品保护的实施计划。

（ 3 ）分阶段制定成品保护措施方案和实施细则。

（ 4 ）制定成品保护制度（包括检查制度、交叉施工管理制定、交接制度）及成品保护奖惩制度。

四、 成品保护责任制

项目成立成品保护管理小组，由项目经理负责管理，配备充足的人员、材料和设备，并制定针对性的弱电成品保护 制度，协调各专业、各工种的施工，有序的进行穿插作业。

建立专人负责制，教育工人提高保护成品的意识，组织专职检查人员巡视检查，并根据具体的成品保护措施的落实情况，制定对有关责任人的奖罚建议。

检查影响成品保护工作的因素，定期召开协调会，集中解决发现的问题，指导、督促各工种开展成品保护工作。

五、 成品保护制度

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成品保护预控原则 | 材料和设备进场计划与施工计划相协调，防止易损或昂贵材料和设备在现场堆放时间过长，导致成品保护费用上升。 |
| 2 | 现场材料设备保护制度 | 材料、半成品、设备进场后，由材料员负责安排人员在项目库房堆放并保管，直到材料发送到施工班组并办理交接后，由施工班组负责保管、使用，材料员进行监督。 |
| 3 | 成品保护交接制度 | 上道工序与下道工序（主要是不同专业的工序交接）要办理交接手续。 夜间加班须提前申请，经项目部批准并办理进户加班手续后方可进入作业区，且自觉接受成品保护原的监督。 |
| 4 | 阶段施工成品保护制度 | 1 、线缆敷设阶 段，对完成的作业进行必要的成品保护， 对一些关键工序，均要设专人看护及维修。 2 、设备安装、精装修施工阶段，项目必须按照成品保护方案要求进行作业。 3 、工程收尾阶段，班组根据项目制定的作业内容手续完成后报项目部批准后，方可进入装饰已完成区域施工。施工完成后要经 成品保护 员检查确认没有损坏成品，方准离开作业区域。 |
| 5 | 交叉作业看护制度 | 施工时，如需要碰动其他专业或其它承包商的成品时，必须上报项目部，经协调后，由其它专业或承包商派人协助本部分施工，待施工完成后，其他人员恢复其成品。 |

六、 成品保护奖惩制度

1 、现场施工人员及管理人员监守自盗现场材料、成品或半成品的要加倍赔偿由此造成的损失，后果严重的要通过法律追究其刑事责任。

2 、 对责任区成品的盗窃、丢失、损坏找不到责任人的，责任管理人员要承担由此造成的损失。

3 、成品保护值班员在执勤期间，由于脱岗或睡觉等违纪行为造成成品、半成品丢失损坏的，应承担由此造成的经济损失。

4 、对责任区内发生的成品丢失损坏，隐瞒不报者，除赔偿由此造成的损失外，另视情节予以罚款，情节严重者公司给予开除处理。

5 、凡在工作中认真负责，敢于管理，能及时发现问题，或当场抓获盗窃、损坏成品的，项目部提请公司视情况予以适当奖励。

七、 成 品保护措施

1 、 成品保护的主要内容

结合本工程实际情况，对弱电井内弱电设备、箱体及弱电前端设备（如摄像机、报警按钮、信息插座、控制箱等）要重点采取措施防盗、防破坏、防污染。

2 、 对进场材料及设备的管理

由于本工程场地 狭小的特点，我公司考虑对进场材料及设备、部件，在库房 / 机房内统一堆放保管；对于数量大的材料（本工程主要是指金属管材、线缆等），根据工程进度及工序安排需要，动态、及时的调整材料、设备进场时间，使材料设备尽可能不占用项目空间资源，达到“及时进场、及时安装”，保证其他分项工程及工序的正常进行；对于需在现场临时堆放的设备材料，现场统一堆放整齐，对进场材料设备进行标识和编排。

3 、 对施工过程中成品、半成品的管理

本工程施工过程中加工的成品、半成品统一堆码整齐。成品、半成品分层分施工部位进行堆放，采取必要的防护措施，防止损坏或丢失。作好工序标识工作，在施工过程中对易受污染、破坏的成品、半成品采取“护、包、盖、封”的保护措施，对成品和半成品进行防护，对发生成品损坏的，要及时恢复，京城巡视检查。制定正确的施工顺序，制定重要部位的施工工序流程，将各家单位各专业工序相互协调，排出一个部位的工序流程表，各专业工序均按此流程进行施工，严禁违反施工工序的做法。

根据现场工程进度，将陆续开始箱体安装、穿线及设备安装等施工项目。针对弱电设施、设备价格昂贵，易损易丢失特性，要求各专业在施工时，相互协调好和教育好自己施工人员，并采取严格有效的管理手段，才能有效进行成品保护、降低损耗。

安装时应以整楼层开始，安装好一整楼层后，检查无问题，然后立即由责任工程师及分包工长组织一觉，并与成品保护人员办理成品施工清单，双方签字，以后出现任何问题由成品保护人员负责。负责管理成品保护人员，明确其责任，人员固定。发生任何损坏，不能出具有效证据时，均由成品保护人员负责赔偿。各专业 交叉作业需进入已装饰完成区域时，均需经项目部同意，并对进入施工人员进行身份登记，方可允许施工。待施工完毕后，由成品保护人员检查其作业区域，确认无丢失损坏现象。这样做才能控制丢失损坏现象。

（ 1 ） 弱电配管 阶段 的成品与半成品保护措施

a、   敷设管路时，应保持墙面、顶棚、地面的情节完整，修补铁件油漆不得污染建筑物。

b、   施工用梯子、高凳时，不得碰撞墙、角、门、窗，搬运物件及设备时不得砸伤管路及盒、箱。

c、   剔槽打洞时，不要用力过猛，以免造成墙面周围破碎，洞口不宜过大，过宽，不要造成结构筋缺陷。

d、   管路敷设完后，应立即进行保护，其它工种作业时，应注意不要将管子砸扁、切断和踩坏。

e、   配合土建浇筑砼时，应派人看护，以防止管路位移或受机械损伤。

f、   朝上的管口、电盒容易掉进杂物，必须及时将管口封堵好，防止堵塞管盒，如有敞口破损现象，看护人员应立即修复被损坏的盒、管。

g、   吊顶内稳盒配管时，不要踩坏龙骨，严禁踩电线管行走，刷漆防腐时，不得污染墙、吊顶等。

（ 2 ） 弱电线缆敷设阶段 的成品与半成品保护措施

a、   穿线时不得碰损设备，应保持周围环境清洁。

b、   在接、焊、包全部完成后，应将导线的接头盘入盒箱内，并用塑料布和铁皮盖板封堵严实，以防止污染，同事应防止盒、箱内进水。

c、   穿线时不得遗漏带护线套管或护口。

d、   线缆敷设后，不得在碰松已敷设完的导线。

（ 3 ） 弱电设备安装阶段 的成品与半成品保护措施

a、   各种设备进入现场后，应码放整齐、稳固、并注意防潮，搬运时应轻拿轻放，以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。

b、   安装弱电设备时不要破坏建筑物的门窗及墙面，摄像机、报警探测器、信息插座等安装完毕后，不得再次喷浆，以防止设备污染。

c、   安装弱电前端设备时不得碰坏墙，要保持墙面清洁。

d、   弱电箱体安装时，土建应已完成墙面、楼板湿作业，楼层装修已基本完善，方可进行安装。

e、   搬运安装弱电箱体时不得拆开包装，待安装时方可拆开，安装以整层开始，安装好后，立即由责任工程师和分包队组织与成品保护人员办理施工移交清单，注明数量、移交时间及附件，并交代成品保护人员应注意哪些方面，然后签字，以后由成品保护人员负责。

f、   安装箱（盘）面板时，应注意保持墙面整洁。

4 、对已施工完成品的管理

在总包的管理下，工作面移交全部采用 书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序迆人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任。

施工过程中要注意不得蹬踏各种卫生器具、电气设备、水暖管道等。对使用的人字梯、高凳的下脚要用麻布或胶皮包好，以防止划到和碰坏已施工完成的作业面。

八、 专项成品保护措施

| 序号 | 作业内容 | 保护对象 | 主要问题 | 保护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线管安装 | 墙体、楼板 | 剔槽、磕碰 | 加强预留工作、技术交底 |
| 2 | 线缆敷设 | 线缆 | 丢失、损坏 | 线缆整理、绑扎。巡查。 |
| 3 | 弱电箱体安装 | 箱体 | 砸压、进杂物、污染、损坏部件 | 包装层覆盖，箱体上锁、巡查 |
| 4 | 前端设备安装 | 弱电前端设备 | 损坏、污染、丢失 | 安排合理安装时间、外包装保护 |
| 5 | 中心设备安装 | 弱电中心设备 | 损坏、污染、丢失 | 机房交接、上锁、专人看护、交接检查 |